## Les meg!
Vedlegg 4: Kjernekraftutvalgets nåverdiberegning
Digitalt vedlegg til NOU 2026: 4 Kjernekraft i Norge? – Fordeler, ulemper og forutsetninger
Ark | Beskrivelse
Forutsetninger | Inneholder de tekniske, økonomiske og finansielle forutsetningene som ligger til grunn for nåverdiberegningen, og gir mulighet for å endre sentrale antakelser.
Kontantstrøm | Viser år‑for‑år‑beregning av investeringer, inntekter, kostnader og kontantstrøm over prosjektets levetid, samt beregnet nåverdi.
Formål og bruk
Formålet med regnearket er 1) å vise hvilke forutsetninger kjernekraftutvalget har lagt til grunn i sine beregninger, og 2) å gjøre det mulig å legge inn egne forutsetninger for å analysere hvordan disse påvirker lønnsomheten.
Modellavgrensning
Modellen er en forenkling og inkluderer ikke alle relevante forhold.
Nåverdiberegningen tar ikke automatisk hensyn til eventuell produksjonsstart før valgt oppstartsår. Dersom tidligere oppstart forutsettes, må kontantstrømmen justeres manuelt.
Forbehold
Dette regnearket er utarbeidet for illustrasjons- og diskusjonsformål. Forutsetningene er basert på Multiconsults analyse (vedlegg 2), samt offentlig tilgjengelig informasjon. Beregningene bygger på forutsetninger som kan være usikre og ufullstendige. Tallene gjenspeiler de antakelsene utvalget har lagt til grunn, men kan fritt erstattes med egne. Resultatene er foreløpige estimater av akademisk karakter og skal ikke tolkes som investeringsgrunnlag eller prognoser. Regnearket er ikke låst eller beskyttet, og både formler og struktur kan endres av brukeren.
Utvalget tar ikke ansvar for bruken av regnearket eller for beslutninger som treffes på grunnlag av det.

## Forutsetninger
Generelle data |  |  |  |  | Kostnadsscenarioer, norske kroner
Kapasitet | 1400 | MW |  |  |  |  | Slovenia | Lav | Høy | NVE høy | NVE middels | USD 3000 | USD 4000 | USD 5000 | USD 6000 | USD 7000 | USD 8000
Referanseår | 2026 |  |  |  | Initiell investering, overnight construction cost | NOK/kW | 98088.8667 | 109000 | 177000 | 118596.8438 | 107814.9347 | 31173.6 | 41564.8 | 51956 | 62347.2 | 72738.4 | 83129.6
Oppstart kraftproduksjon | 2040 |  |  |  | Første brensel | M NOK | 1757.655 |  |  |  |  | 1757.655 | 1757.655 | 1757.655 | 1757.655 | 1757.655 | 1757.655
Total konstruksjonstid | 14 | år |  |  | Brenselskostnader (energiavhengig) | NOK/MWh | 103.1158 | 60 | 100 | 60 | 40
Antall driftsår | 80 |  |  |  | Avfallshåndtering og deponi (energiavhengig) | NOK/MWh | 17.5766 | 70 | 200 | 90 | 60
Forventet fullasttimer per år | 7600 | timer |  |  | O&M 0-20Y | NOK/MWh | 166.3913 | 326.8421 | 517.9211 | 298.9931 | 289.2308
Pris for opprinnelesgarantier | 1 | EUR/MWh |  |  | O&M 20-40Y | NOK/MWh | 258.9612 | 326.8421 | 517.9211 | 298.9931 | 289.2308
Tillegg for salg av varme | 5% |  |  |  | O&M 40-60Y | NOK/MWh | 329.2674 | 326.8421 | 517.9211 | 298.9931 | 289.2308
Tillegg for systemtjenester | 1% |  |  |  | O&M 60-80Y | NOK/MWh | 213.2621 | 326.8421 | 517.9211 | 298.9931 | 289.2308
Diskonteringsrate (WACC) | 5%
Verdifaktor | 105%
Valutakurser (2025 årskurs) |  |  | Verdifaktor |  | Kostnadsscenarioer, kilde-valuta
NOK/EUR | 11.7177 |  | Storskala | 105% |  | Slovenia |  | NVE høy | NVE mid |  | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000
NOK/USD | 10.3912 |  | SMR | 106% | OCC - Initiell investering, overnight construction cost | 8371 | EUR/kW | 11413.2 | 10375.6 | USD/kW | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000
Hentet fra Norges Bank |  |  |  |  | Første brensel | 150 | mEUR |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[5 empty] | Brenselskostnader (energiavhengig) | 8.8 | EUR/MWh | 60 | 40 | NOK/MWh
Scenariobygger |  |  | Forventet kraftpris, øre/kWh |  | Avfallshåndtering og deponi (energiavhengig) | 1.5 | EUR/MWh | 90 | 60 | NOK/MWh
Resultat: Nåverdi | -84626.1391 | MNOK | 30 |  | O&M 0-20Y, Effektavhengige drifts- og vedlikeholdskostnader | 14.2 | EUR/MWh | 156.2 | 151.1 | USD/kW
Kraftprisscenario | 60 | øre/kWh | 40 |  | O&M 20-40Y, Effektavhengige drifts- og vedlikeholdskostnader | 22.1 | EUR/MWh | 156.2 | 151.1 | USD/kW
Storskala eller SMR? | Storskala |  | 50 |  | O&M 40-60Y, Effektavhengige drifts- og vedlikeholdskostnader | 28.1 | EUR/MWh | 156.2 | 151.1 | USD/kW
OCC & første lading | Lav |  | 60 |  | O&M 60-80Y, Effektavhengige drifts- og vedlikeholdskostnader | 18.2 | EUR/MWh | 156.2 | 151.1 | USD/kW
Brensel & deponi | Lav |  | 70
O&M | Lav |  | 80
|  |  | 90 |  | NVEs tall basert på Bloomberg | [5 empty] | Slovenia / EY (EUR/kW or kWh)
|  |  | 100 |  |  | USD/kW | USD/kW | NOK/kWh | NOK/kWh |  | OCC | 7515
|  |  | 110 |  |  | CAPEX | Fast OPEX | Brensel | Avfall |  | Contingencies for OCC | 856
[5 empty] | lav | 9373.6 | 145.6 | 20 | 30 |  | Site-specific expenses | #N/A
[5 empty] | mid | 10375.6 | 151.1 | 40 | 60 |  | Initial fuel loading | 150000000 | approx
[5 empty] | høy | 11413.2 | 156.2 | 60 | 90 |  | Operating fuel costs | 8,5-9,1
[11 empty] | Decommissioning | 1-2 EUR/MWh (nesten 3 for ny KK i Sverige, dobbelt så mye for gamle)
[5 empty] | Utvalgets tall basert på Multiconsults analyse | [5 empty] | O&M | 14.2 - 28.1 | EUR/MWh, avhengig av år (stigende frem til år 60, deretter fallende)
[7 empty] | Lav | Høy
[5 empty] | Brensel |  | 60 | 100 | NOK/MWh |  | Refurbish after 40 years | 864 | EUR/kW, EY anbefaler 400-700 og mener 864 er for høyt
[5 empty] | Avfall, dekom, etc. |  | 70 | 200 | NOK/MWh
[5 empty] | Fast opex |  | 1610 | 2515 | kr/kW
[5 empty] | Variabel opex |  | 115 | 187 | NOK/MWh
[5 empty] | O&M |  | 326.8421 | 517.9211 | NOK/MWh
Kilder til kostnadsinformasjon
[5 empty] | Tsjekkia | KHNP sets out plans for USD18.6bn Czech nuclear project - World Nuclear News
[5 empty] | Canada | Canada's first SMR project: How is CAD20.9 billion cost calculated? - World Nuclear News
[5 empty] | Generisk | Economics of Nuclear Power - World Nuclear Association
[5 empty] | EdF | EDF estimates EPR2 programme cost at EUR72.8 billion - World Nuclear News
[5 empty] | EdF | EDF presents its provisional estimate for the EPR2 programme for €72.8 billion - 18/12/2025 ¦ EDF FR
[5 empty] | Slovenia | Independent Review of Economic Analysis Input Data of the JEK2 project
Angående referanseår Nåverdien beregnes til første år med investeringskostnader

## Kontantstrøm
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116
|  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
|  |  | 0 14: Planleggings- og byggefase; 14 1: Driftsfase | Avviklingsfase
År |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2121 | 2122
Driftsindikator |  | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forventet produksjon |  | GWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oppnådd pris |  | øre/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investeringer (millioner NOK)
Initiell investering, overnight construction cost | 152600 | MNOK | Planleggings- og byggefase 2026: 10900; Planleggings- og byggefase 2027: 10900; Planleggings- og byggefase 2028: 10900; Planleggings- og byggefase 2029: 10900; Planleggings- og byggefase 2030: 10900; Planleggings- og byggefase 2031: 10900; Planleggings- og byggefase 2032: 10900; Planleggings- og byggefase 2033: 10900; Planleggings- og byggefase 2034: 10900; Planleggings- og byggefase 2035: 10900; Planleggings- og byggefase 2036: 10900; Planleggings- og byggefase 2037: 10900; Planleggings- og byggefase 2038: 10900; Planleggings- og byggefase 2039: 10900
Første brensel (hvis ikke inkludert i OCC) | 0 | MNOK | Planleggings- og byggefase 2039: 0
Investeringer totalt | 152600 | MNOK | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftsregnskapet (millioner NOK)
Energisalg | 509443.2 | MNOK | [14 empty] | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opprinnelsesgarantier | 8086.4 | MNOK | [14 empty] | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmesalg | 25472.16 | MNOK | [14 empty] | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 335.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemtjenester | 5094.432 | MNOK | [14 empty] | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 67.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum inntekter | 548096.192 | MNOK | [14 empty] | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 7211.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brenselskostnader | 60 | NOK/MWh | [14 empty] | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avfallshåndtering og deponi | 70 | NOK/MWh | [14 empty] | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M 0-20Y | 326.8421 | NOK/MWh | Driftsfase 2040: 3477.6; Driftsfase 2041: 3477.6; Driftsfase 2042: 3477.6; Driftsfase 2043: 3477.6; Driftsfase 2044: 3477.6; Driftsfase 2045: 3477.6; Driftsfase 2046: 3477.6; Driftsfase 2047: 3477.6; Driftsfase 2048: 3477.6; Driftsfase 2049: 3477.6; Driftsfase 2050: 3477.6; Driftsfase 2051: 3477.6; Driftsfase 2052: 3477.6; Driftsfase 2053: 3477.6; Driftsfase 2054: 3477.6; Driftsfase 2055: 3477.6; Driftsfase 2056: 3477.6; Driftsfase 2057: 3477.6; Driftsfase 2058: 3477.6; Driftsfase 2059: 3477.6
O&M 20-40Y | 326.8421 | NOK/MWh | Driftsfase 2060: 3477.6; Driftsfase 2061: 3477.6; Driftsfase 2062: 3477.6; Driftsfase 2063: 3477.6; Driftsfase 2064: 3477.6; Driftsfase 2065: 3477.6; Driftsfase 2066: 3477.6; Driftsfase 2067: 3477.6; Driftsfase 2068: 3477.6; Driftsfase 2069: 3477.6; Driftsfase 2070: 3477.6; Driftsfase 2071: 3477.6; Driftsfase 2072: 3477.6; Driftsfase 2073: 3477.6; Driftsfase 2074: 3477.6; Driftsfase 2075: 3477.6; Driftsfase 2076: 3477.6; Driftsfase 2077: 3477.6; Driftsfase 2078: 3477.6; Driftsfase 2079: 3477.6
O&M 40-60Y | 326.8421 | NOK/MWh | Driftsfase 2080: 3477.6; Driftsfase 2081: 3477.6; Driftsfase 2082: 3477.6; Driftsfase 2083: 3477.6; Driftsfase 2084: 3477.6; Driftsfase 2085: 3477.6; Driftsfase 2086: 3477.6; Driftsfase 2087: 3477.6; Driftsfase 2088: 3477.6; Driftsfase 2089: 3477.6; Driftsfase 2090: 3477.6; Driftsfase 2091: 3477.6; Driftsfase 2092: 3477.6; Driftsfase 2093: 3477.6; Driftsfase 2094: 3477.6; Driftsfase 2095: 3477.6; Driftsfase 2096: 3477.6; Driftsfase 2097: 3477.6; Driftsfase 2098: 3477.6; Driftsfase 2099: 3477.6; Driftsfase 2100: 3477.6
O&M 60-80Y | 326.8421 | NOK/MWh | Driftsfase 2101: 3477.6; Driftsfase 2102: 3477.6; Driftsfase 2103: 3477.6; Driftsfase 2104: 3477.6; Driftsfase 2105: 3477.6; Driftsfase 2106: 3477.6; Driftsfase 2107: 3477.6; Driftsfase 2108: 3477.6; Driftsfase 2109: 3477.6; Driftsfase 2110: 3477.6; Driftsfase 2111: 3477.6; Driftsfase 2112: 3477.6; Driftsfase 2113: 3477.6; Driftsfase 2114: 3477.6; Driftsfase 2115: 3477.6; Driftsfase 2116: 3477.6; Driftsfase 2117: 3477.6; Driftsfase 2118: 3477.6; Driftsfase 2119: 3477.6
Sum kostnader | 388864 | MNOK | [14 empty] | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 4860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftsresultat | 188079.36 | MNOK | [14 empty] | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontantstrøm (millioner NOK)
Driftsresultat |  | MNOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Investeringer |  | MNOK | Planleggings- og byggefase 2026: -10900; Planleggings- og byggefase 2027: -10900; Planleggings- og byggefase 2028: -10900; Planleggings- og byggefase 2029: -10900; Planleggings- og byggefase 2030: -10900; Planleggings- og byggefase 2031: -10900; Planleggings- og byggefase 2032: -10900; Planleggings- og byggefase 2033: -10900; Planleggings- og byggefase 2034: -10900; Planleggings- og byggefase 2035: -10900; Planleggings- og byggefase 2036: -10900; Planleggings- og byggefase 2037: -10900; Planleggings- og byggefase 2038: -10900; Planleggings- og byggefase 2039: -10900
= Kontantstrøm | -84626.1391 | MNOK | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | -10900 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 2350.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0